Programa de: INSTALACIONES Y APLICACIONES DE LA ENERGÍA

Curso: 6°1° y 6°2° Electromecánica

Contenidos:

Instalaciones electromecánicas. Suministros en Baja Tensión. Cámara de Transformación: Instalación de Media Tensión. Líneas de 13,2 kV: características y tipos. Tipos de subestaciones. Celdas de media tensión: características y tipos. Transformador de potencia. Aisladores de MT y BT. Relé y termómetro de contacto. Sistemas Eléctricos Auxiliares. Luminotecnia. Planos y especificaciones técnicas conforme a obras.

Criterios de evaluación

- Examen escrito, presencial e individual.

- Resolución de cuatro de las cinco problemáticas vinculadas a los contenidos, con fundamentación.

- Manejo del lenguaje técnica especifico.

- Presentar los trabajos realizados.

- Capacidad de explicar los procedimientos realizados.