Programa de: MÁQUINAS ELÉTRICAS Y AUTOMATISMOS

Curso: 5°1° y 5°2° Electromecánica

Contenidos:

Técnicas vinculadas al ensayo de Maquinas de corriente continua: Generador. Motor. Tipos Ensayos. Problemas eléctricos y mecánicos. Control de velocidad. Par motor. Motor serie, paralelo, compuesto. Técnicas vinculadas al ensayo de Maquinas de corriente alterna: monofásico y trifásico. Tipos. Problemas eléctricos y mecánicos. Control de velocidad. Par motor. Conexión estrella y conexión triángulo. Inversión de giro. Ensayo de transformadores monofásico y trifásico. Sistemas de automatización: mando y control por contactores, relés y sensores mecánicos. .Sistemas de arranque, inversión y regulación de máquinas eléctricas en servicio. Precauciones. Dispositivos de mando y regulación: sensores, reguladores y actuadores. Elementos de control. Relés y contactores. Elementos de protección. Elementos de medida. Temporizadores. Interpretación de esquemas de automatismos eléctricos. Automatismos neumáticos e hidráulicos.

Criterios de evaluación

- Examen escrito, presencial e individual.

- Resolución de cuatro de las cinco problemáticas vinculadas a los contenidos, con fundamentación.

- Manejo del lenguaje técnica especifico.

- Presentar los trabajos realizados.

- Capacidad de explicar los procedimientos realizados.