PROGRAMA DE ESTUDIOS

ESPACIO CURRICULAR/TTP: INSTALACIONES Y APLICACIONES DE LA ENERGÍA

MODALIDAD: Superior

AÑO: 6to

CONTENIDOS:

Carga Horaria Total: Total: 144 horas reloj

Instalaciones electromecánicas. Suministros en Baja Tensión. Cámara de Transformación: Instalación de Media Tensión. Líneas de 13,2 kV: características y tipos. Tipos de subestaciones. Celdas de media tensión: características y tipos. Transformador de potencia. Aisladores de MT y BT. Relé y termómetro de contacto. Sistemas Eléctricos Auxiliares. Luminotecnia. Planos y especificaciones técnicas conforme a obras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Desempeñarse de manera fluida con vocabulario correcto y con precisión en la resolución de diversos problemas, que pueda establecer relación concreta entre las teorías y las aplicaciones que poseen. Resolución de ejercicios y evaluación oral.